細辛中藥材檢驗規格及方法

馬兜鈴酸之含量測定方法：

依據：日本藥局方第十四版p.1229參考資料

- 檢品配製：取2.0 g粉末，加75 %的甲醇溶液50 mL，震盪15分鐘

（如使用超音波震盪20分鐘），過濾後供作檢品溶液。

- 標準品配製：精秤X mg(1)馬兜鈴酸（相當於10 mg的馬兜鈴酸I），

溶於75 %甲醇溶液定容至200 mL。取此溶液2 mL，

再以75 %甲醇溶液定容至250 mL，供作標準品溶液。

- 操作方法：

  - 高效液相層析之條件

層析管：octadecylsilanized silica gel，5 μm，內徑4.6 mm x 250 mm。

管柱溫度：25~40℃。

檢測波長：UV 400nm。

移動相：0.05 mo1/L NaH2PO4 (H3PO42mL)(2)與CH3CN以11：9的比例混合。

流速：1 mL/min。

  - 鑑別及含量測定

分別取10μl的檢品溶液及標準品溶液，以高效液相層析儀分析，與標準品溶液層析圖譜比對，檢品溶液層析圖譜中，與馬兜鈴酸I標準品滯留時間相對應處，未顯現波峰，則此檢品應可接受；若與馬兜鈴酸I標準品滯留時間相對應處顯現波峰，必須另以不同條件重覆試驗，若檢品溶液層析圖譜中，與標準品溶液層析圖譜馬兜鈴酸I之滯留時間相對應處不再顯現波峰，則此檢品應可接受。

註1：X mg = 10 x 100/F，其中F為標準品瓶上標示馬兜鈴酸I的含量(%)

註2：取7.8g NaH2PO4 和 H3PO4 2 mL 加水至 1000 mL。