附件2

附件2

| 衛生福利部 工程施工查核改善對策及結果表 主辦機關：ＯＯＯ 工程名稱：OOO工程（查核案號：OOOOO） 查核日期：OOO年OO月OO日 第 頁共 頁 108.07.01 修訂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺失項目 (含建議事項) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) |  |  | 完成 日期 | 備註 (未完成者請說明) |
| 承包商 |  | 監造單位 | 主辦機關 |  |  |
| （工地負責人核章） |  | (工地負責人核章) | (機關首長核章) |  |  |

註：1.本工程如係依營造業法第30條規定需置工地主任之工程者，承包商之工地負責人須由該法令所規定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

衛生福利部

工程施工查核改善對策及結果表（填表說明）

主辦機關：ＯＯＯ

工程名稱：OOO工程（查核案號：OOOOO）

查核日期：OOO年OO月OO日                    第   頁共   頁

| 缺失項目 (含建議事項) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) |  | 完成 日期 |  | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （由缺失單位填寫） 請按查核紀錄表所列之缺失編號及內容與建議事項，依【主辦機關】 、【監造單位】 、【承攬廠商】之缺失項目及建議事項等，依序填列。（如：4.01.XX、 4.02.XX、 4.03.XX、建議事項1.、2.、…等） | （由缺失改善單位填寫） - 原因分析： 分析本項缺失發生之主因。 - 缺失改善情形及結果： - 應詳細說明缺失改善過程及方法，並註明改善結果已符合契約、圖說或規範。 - 需檢附相關照片（改善前中後）、相關施工規範或佐證資料等。 - 矯正預防對策： - 撰寫重點在確保同一工程缺失不再下一施工階段，再次發生的管制措施。 - 勿流於形式僅填寫「爾後加強改善」等文字。 |  | （由缺失改善單位填寫） 請填註改善完成日期。 |  |  |
| 承包商 |  | 監造單位 |  | 主辦機關 |  |
| （工地負責人核章） 除由承攬廠商核章外，另須由工地主任（或負責人）簽章。 【僅於末頁簽章即可】 |  | (工地負責人核章) 除由建築師事務所外，另須由建築師或監造主管簽章。 【僅於末頁簽章即可】 |  | (機關首長核章) 機關關防或機關首長職章。 【僅於末頁簽章即可】 |  |

註：1.若本工程如係依營造業法第30條規定需置工地主任之工程者，承包商之工地負責人須由該法令所規定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

衛生福利部

工程施工查核改善對策及結果表(填寫範例)

主辦機關：ＯＯＯ

工程名稱：OOO工程（查核案號：OOOOO）

查核日期：OOO年OO月OO日                    第   頁共   頁

| 缺失項目 (含建議事項) | 改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) |  | 完成 日期 |  | 備註 (未完成者請說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生(5.01.01) | （由缺失改善單位填寫） 一、原因分析： 混凝土澆置時，未能充分搗實，致材料析離或混凝土內之空氣無法排出，因而造成蜂窩或孔洞。 二、缺失改善情形及結果： 該蜂窩缺失部分徹底鑿除，向外15公分範圍之面積濕潤3小時，以原設計同比例之水泥砂漿補平。改善結果已符合設計圖說或相關施工規範(改善照片詳附件1-1)。 三、矯正預防對策： 重新修正澆置計畫並經監造單位審查合格。混凝土澆置時即應予以適當搗實。尤其鋼筋、預埋件周圍及模板角落處之混凝土。混凝土搗實時，應確實將震動器插至先澆置之下層結構體混凝土內，插入深度約為10公分，並避免過度振動，及加強自主檢查、作成紀錄；必要時增加外模振動。 |  | 106.06.30 |  |  |
| 承包商 |  | 監造單位 |  | 主辦機關 |  |
| （工地負責人核章） |  | (工地負責人核章) |  | (機關首長核章) |  |

註：1.本工程如係依營造業法第30條規定需置工地主任之工程者，承包商之工

地負責人須由該法令所規定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。